## Slide 1
Dimensionnement d’une batterie hybridée à un parc PV
1. Introduction
2. Paramétrage du modèle
3. Simulation et dimensionnement

## Slide 2
2. Paramétrage du modèle
> Paramètres généraux de simulation
> Raccordement
> Batterie
> Parc PV
> Marchés de l’énergie et de capacité

## Slide 3
Durée du projet (années)
2. Paramétrage du modèle
v Paramètres généraux de simulation
> Raccordement
> Batterie
> Parc PV
> Marchés de l’énergie et de capacité
Solveur d’optimisation
appsi_highs v
cplex
clp
Mode de sauvegarde
light
extended
Chemin du dossier du projet (qui contiendra les fichiers de résultat)
Année de MES
2025
17
Nom du projet
YLAD
C:\...

## Slide 4
2. Paramétrage du modèle
> Paramètres généraux de simulation
v Raccordement
> Batterie
> Parc PV
> Marchés de l’énergie et de capacité
Type
HTA v
HTB1
HTB2
Puissance max (MW)
Rampe max (MW/min)
12
3.5 - 6
6
Sensibilité sur la puissance (MW)
Pas d’échantillonnage
1

## Slide 5
2. Paramétrage du modèle
> Paramètres généraux de simulation
> Raccordement
v Batterie
> Parc PV
> Marchés de l’énergie et de capacité
Sensibilité sur la puissance (MW)
3.5 - 6
Sensibilité sur la durée de stockage (h)
1 - 3
Pas d’échantillonnage
1
Pas d’échantillonnage
1
Puissance max (MW)
Durée max (h)
3
6

## Slide 6
2. Paramétrage du modèle
> Paramètres généraux de simulation
> Raccordement
> Batterie
v Parc PV
> Marchés de l’énergie et de capacité
AO CRE
2025 – 2035
Full-merchant
2035 – 2040
cPPA
- – -
Chemin du fichier de production normalisé (.xlsx)
% de la puissance crête
100
% de la puissance crête
100
% de la puissance crête
100
Sensibilité sur la puissance crête (MWc)
3.5 - 6
Pas d’échantillonnage
1
C:\...
Puissance crête max (MWc)
6

## Slide 7
2. Paramétrage du modèle
> Paramètres généraux de simulation
> Raccordement
> Batterie
> Parc PV
v Marchés de l’énergie et de capacité
Marché J-1
Réserve primaire - FCR
Réserve secondaire - aFRR
Mécanisme de capacité
Marché infra-journalier
Chemin du dossier contenant le scénario de prix
C:\...

## Slide 8
3. Simulation et dimensionnement
Lancer la simulation & dimensionnement
Attention : en fonction des hypothèses de simulation, celle-ci peut durer plusieurs heures
Bonus : affichage des résultats lorsque terminée : dimensions optimales, répartition des revenus pour les dimensions optimales, courbe de dispatch, etc.
Etat d’avancement :
x Dimensionnement
x Simulation pour une puissance PV de 6 MWc, une puissance de raccordement de 6 MW et une batterie 1 MW / 1h
x Simulation pour une puissance PV de 6 MWc, une puissance de raccordement de 6 MW et une batterie 2 MW / 1h
x Simulation pour une puissance PV de 6 MWc, une puissance de raccordement de 6 MW et une batterie 3 MW / 1h
…
x Simulations et dimensionnement terminées !